## Zestawienie całość
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
Materiał | J.m. | Ilość | Uwagi | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Łączna wartość brutto (zł)
Elementy sieci wodociągowej
Hydrant nadziemny łamany DN 80 L2150 PN10/16 z bocznym wylewem - komplet | kpl. | 40 | Hydrant klasy AVK lub Hawle. Hydrant kompletny: hydrant nadziemny tuleja kołn PE90, kołnierz tulei 90, kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, zestaw uszczelek, tabliczka do oznaczenia hydrantów
Hydrant podziemny DN 80 PN10/16 z bocznym wylewem - komplet | kpl. | 10 | Hydrant klasy AVK lub Hawle. Hydrant kompletny: hydrant podziemny tuleja kołn PE 110, kołnierz tulei 110, kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN100, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, zestaw uszczelek, tabliczka do oznaczenia hydrantów
Hydrant nadziemny łamany DN 100 L2150 PN10/16 z bocznym wylewem - komplet | kpl. | 4 | Hydrant klasy AVK lub Hawle. Hydrant kompletny: hydrant nadziemny DN100, tuleja kołn PE110, kołnierz tulei 100, kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN100, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, zestaw uszczelek, tabliczka do oznaczenia hydrantów
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 160/160 mm | szt. | 26
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 160/110 mm | szt. | 10
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 160/90 mm | szt. | 24
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 110/110 mm | szt. | 30
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 110/90 mm | szt. | 20
Trójnik elektrooporowy PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 90/90 mm | szt. | 20
Kolano elektrooporowe 90 stopni PE, PEHD SDR17 o śr. zewn. 110 mm | szt. | 30
Rury stalowe fi250 | m | 49 | Rury stalowe, osłonowe fi 250
Rura PE100 SDR17 PN10 de 110 mm | m | 3700
Rura PE100 SDR17 PN10 de 160 mm | m | 6100
Rura PE100 SDR17 PN10 de 90 mm | m | 500
Zasuwa kompletna DN100 | szt. | 40 | Klasy AVK lub Hawle. Zasuwa kompletna z łącznikami, śrubami, uszczelkami, sztycą, skrzynką żeliwną, tabliczką
Zasuwa kompletna DN150 | szt. | 30 | Klasy AVK lub Hawle. Zasuwa kompletna z łącznikami, śrubami, uszczelkami, sztycą, skrzynką żeliwną, tabliczką
Zasuwa kompletna DN80 | szt. | 45 | Klasy AVK lub Hawle. Zasuwa kompletna z łącznikami, śrubami, uszczelkami, sztycą, skrzynką żeliwną, tabliczką
Słupek betonowy do oznaczenia zasuw | szt. | 100
Manometr PGT 23.100 z sygnałem wyjściowym | szt. | 4
Zwężka kołnierzowa (FFR) z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana GGG 400 PN10 DN100/80 | szt. | 8
Kształtka kołnierzowa podwójna (FF) z żeliwa sferoidalnego , epoksydowana GGG 400 PN 10 DN80 | szt. | 4
Łącznik kompensacyjny DN80 | szt. | 4
Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA z punktem czerpalnym o poboru próbek wody / wymiennie z manometrem do pomiaru ciśnienia wody w sieci DN80 | szt. | 4
Właz żeliwny klasy B125 DN600 | szt. | 4
Właz z blachy stalowej zabezpieczony antykorozyjnie DN600 | szt. | 4
Taśma PVC metalizowana | m | 2000
Przyłącza wodociągowe
Mufa elektooporowa PE, PEHD PN10 SDR17 de 32mm | szt. | 300
Rury PEHD PN10 SDR17 fi63 | m | 53
Rury PE de 32 PN10 | m | 700
Zasuwy kompletne DN32 | szt. | 150 | zasuwa kompletna, ze sztycą, skrzynką, tabliczką
Trójnik siodłowy z nawiertką 160/32 | szt. | 40
Trójnik siodłowy z nawiertką 110/32 | szt. | 90
Trójnik siodłowy z nawiertką 90/32 | szt. | 20
Trójnik siodłowy z nawiertką 63/32 | szt. | 20
Złączka PE GZ 32x5/4" | szt. | 150
Słupek betonowy do oznaczenia zasuw | szt. | 150
Studnie wodomierzowe
Studnia wodomierzowa PE 1000 szczelna - komplet | kpl. | 150 | W skład kompletu wchodzi: Pokrywa PE 600: 1 szt. Zamknięcie studni: 1 szt.; Uszczelka - tuleja 32 mm gumowa: 2 szt., Złączka PE GZ 32x3/4": 2 szt. Zawór antyskażeniowy 3/4" GEBO: 1 szt. Zawór przelotowy 3/4": 1 szt. Konsola wodomierzowa 1/2": 1 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Pierścienie odciążające żelbetowe | szt. | 54
Pokrywy nastudzienne żelbetowe | szt. | 54
Przepompownia ścieków | szt. | 2 | Indywidualne zapytania do producenta przepompowni przepompowni Hydro-Partner.
Roztwór asfaltowy "Abizol P" | kg | 221 | Do uszczelnienia studni
Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji "Abizol R" | kg | 120 | Do izolacji i uszczelnienia studni
Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm SN8 | m | 340
Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm SN8 | m | 1773
Rury PE, PEHD de 90 SDR17 | m | 616
Właz kanałowy typu ciężkiego | szt. | 54
Studzienki kanalizacyjne systemowe "Wavin" o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym | kpl. | 1 | Kompletna studzienka rewizyjna: kineta studzienki z PP, uszczelka x2, rura karbowana 1m, stożek betonowy.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm SN8 | m | 500
Trójniki PVC 200/160 | szt. | 40
Kolano PVC 160/45 | szt. | 80
Kineta rozgałęśna fi315/160 | szt. | 80
Rura karbowana fi315 | m | 120
Właz żeliwny z teleskopem | szt. | 80
Dodatkowe
Adapter PE 32x11/4 | szt. | 100
Redukcja docz. 63/32 | szt. | 10
Mufa elektroporowa 63 | szt. | 10
Słupek Betonowy do oznaczenia zasuw | szt. | 50
Tabliczka oznaczeniowa zasuw | szt. | 50
Tabliczka oznaczeniowa hydrantów | szt. | 50
Kolano elektroporowe DN 160 - 45' | szt. | 20
Trójnik żeliwny 150x100 sfero | szt. | 10
Trójnik żeliwny 150x150 sfero | szt. | 2
Trójnik żeliwny 80x80 sfero | szt. | 2
Trójnik żeliwny 100x80 sfero | szt. | 20
Kołnierz ślepy DN 150 | szt. | 2
Kołnierz ślepy DN 100 | szt. | 2
Pasta Poślizgowa - 1 kg | szt. | 10
Korek PCV DN 160 | szt. | 20
Korek PCV DN 200 | szt. | 20
Króciec FF - 500 mm sfero DN 80 | szt. | 20
PŁOZA TR wysokość 30 mm 6 elementów DN 200 | szt. | 20
Manszeta typ "N" – 300x200 | szt. | 4
Zawór zwrotny kołnierzowy DN 100 z kulą | szt. | 4
Przepustnica międzykołnierzowa DN 100 | szt. | 4
Przepustnica międzykołnierzowa DN 80 | szt. | 4
Zawór zwrotny kołnierzowy DN 80 z kulą | szt. | 4
Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802 DN 100 (Socla), | szt. | 2
Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802 DN 80 (Socla), | szt. | 2
Złącze RK 225 | szt. | 10
Złącze Rk 150 | szt. | 10
Złącze RK 100 | szt. | 10
Złącze Rk 80 | szt. | 10
Zawór grzybkowy kołnierzowy DN 50 | szt. | 2
Zawór antyskażeniowy typu EA DN 50 | szt. | 2
Zawór kulowy kołnierzowy DN 50 | szt. | 2
Zawór czerpalny DN 15 | szt. | 20
Trójnik PCV 200x160 45” | szt. | 20
Trójnik PCV 200x160 67” | szt. | 20
Trójnik PCV 200x200 45” | szt. | 20
REDUKCJA MOSIĘŻNA MUFOWO-NYPLOWA GW 1'' x 3/4'' GZ | szt. | 50
Uszczelka do wodomierza 1/2” | szt. | 20
Uszczelka do wodomierza 3/4” | szt. | 20
Uszczelka do wodomierza 1” | szt. | 20
Uszczelka do wodomierza 11/4” | szt. | 20
Nawiertka przyłączeniowa DN 110/32 | szt. | 10
Nawiertka przyłączeniowa DN 90/32 | szt. | 10
ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA GGG FFR DN 100 X 80 | szt. | 4
Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN 80 | szt. | 2
Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN 50 | szt. | 2
Otulina hydrantu DN 80 | szt. | 10
Zasuwa nożowa typ MV DN 200 | szt. | 2
Zawór zwrotny typ HDL DN 200 | szt. | 2
Zasuwa nożowa typ MV DN0 150 | szt. | 2
Zawór zwrotny typ HDL DN 150 | szt. | 2
ZAWÓR ZWROTNY SPRĘŻYNOWY KOŁNIERZOWY DN 80 | szt. | 2
ZAWÓR ZWROTNY SPRĘŻYNOWY KOŁNIERZOWY DN 100 | szt. | 2
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY DN 50 Jafar 7020 | szt. | 4
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 110 | szt. | 2
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 90 | szt. | 2
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 160 | szt. | 2
Obejma naprawcza Gebo 2" | szt. | 4
Obejma naprawcza Gebo 2,5" | szt. | 4
Razem netto
podatek VAT 23%
Wartość brutto